Conexión
USB
EyeTracker
Servidor (AWS)
EYESERVER
ET Server
Computadora
Local
Conexión
TCP/IP
(Interna)
EYEEXP
Conexión
TCP/IP
(Externa)

---
Reporte
TCP/IP (SSL)
(Procesamiento)
Control
Servidor SSL
Datos a procesar
Control
Verifcacion
De Datos /
Almacenamiento
De Datos
Analizador de
Datos
Datos a procesar
Controlador de
Base de Datios
Archivos de base
de datos
Datos a procesar
Datos a procesar
Archivos de base de datos
LEYENDA
Entrada/Salida de unidad software:
Variables intermedia del programa
Entrada/Salida de Unidad de Software: Instancia del EYEEXP
Salida de Unidad de Software:
Sistema de almacenamiento permanente para
datos sin procesar
Conexión TCP/IP utilizando SSL contra el EYEEXP
Archivos en disco
Salida de Unidad de software:
Base de datos global
Resultado

---
Modificación
Evaluador
Posición
 Ocular
Interfaz ET
Cartel de
Error
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Control de
Calibracion/
Posicion Ocular
Control de
Calibracion/
Posicion Ocular
Control de
Calibracion/
Posicion Ocular
Listado de
Pacientes y
Sincronización de
Base de Datos
Interfaz ET
Lista de pacientes
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Control de
Acceso
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Creación/Edición
de Pacientes
Exito
Informe en
Pantalla
Visualización/
Descarga de
Informes
Estudio
Lectura
Estudio
Binding
Estudio
N-Back MS
Estudio
N-Back RT
Estudio
Go NoGo
Creación
Evaluadores
Información
de dibujo en
pantalla
Información
de dibujo en
pantalla
Información
de dibujo en
pantalla
Información
de dibujo en
pantalla
Información
de dibujo en
pantalla
Lista de pacientes
con información
sin procesar
Cartel de
Error
Fallo
Habilitación de
Evaluadores
Exito
Pedido de
Informe
Exito
Cartel de
Error
Chequeo de
Error de Frecuencia
Cartel de
Error
(AWS)
Entrada de Unidad de Software: Accion/Selección o ingreso de datos por parte del usuario
Salida de unidad software:
Mostrar en pantalla
Variable interna del programa (en memoria dinámica)
Entrada/Saldia de Unidad de software:
Base de datos local
Conexión TCP/IP utilizando SSL contra el EYESERVER
Entrada de Unidad de Sotware:
Archivo de configuración global
Una oración
Fallo
Entrada/Salida de Unidad de Software:
Sistema de directorios y archivos de pacientes
Fallo