Conexión
USB
EyeTracker
Servidor (AWS)
EYESERVER
ET Server
Computadora
Local
Conexión
TCP/IP
(Interna)
EYEEXP
Conexión
TCP/IP
(Externa)

---
TCP/IP (SSL)
(Procesamiento)
Servidor SSL
 Generador de Matriz
De Datos
Matrices de Datos
Análisis
de Matriz
De
Datos
Variables de analisis
Datos a procesar
Reporte
(Base de Datos)
Servidor SSL
Base de Datios
LEYENDA
Entrada/Salida de unidad software:
Variables intermedia del programa
Entrada/Salida de Unidad de Software: Instancia del EYEEXP
Salida de Unidad de Software:
Sistema de almacenamiento permanente para
datos sin procesar
Conexión TCP/IP utilizando SSL contra el EYEEXP
Salida de Unidad de software:
Base de datos global

---
Modificación
Evaluador
Cartel de
Error
Listado de
Pacientes y
Sincronización de
Base de Datos
Lista de pacientes
Control de
Acceso
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Selección del
Evaluador a partir
De la Lista de Pacientes
Creación/Edición
de Pacientes
Exito
Informe en
Pantalla
Control de
Calibracion/
Posicion Ocular
Control de
Calibracion/
Posicion Ocular
Interfaz ET
Visualización/
Descarga de
Informes
Creación
Evaluadores
(AWS)
Cartel de
Error
Fallo
Habilitación de
Evaluadores
Estudio
Lectura
Estudio
Binding
Exito
Pedido de
Informe
Exito
Información
de dibujo en
pantalla
Información
de dibujo en
pantalla
Cartel de
Error
Chequeo de
Error de Frecuencia
Entrada de Unidad de Software: Accion/Selección o ingreso de datos por parte del usuario
Salida de unidad software:
Mostrar en pantalla
Resultado
Cartel de
Error
Variable interna del programa (en memoria dinámica)
Entrada/Saldia de Unidad de software:
Base de datos local
Conexión TCP/IP utilizando SSL contra el EYESERVER
Entrada de Unidad de Sotware:
Archivo de configuración global
Una oración
Fallo
Lista de pacientes con información sin procesar
Entrada/Salida de Unidad de Software:
Sistema de directorios y archivos de pacientes
Posición Ocular
Fallo